УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Атагайского

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Жукова

«24».03. 2017г.

**Акт**

**проверки состояния технической готовности местной системы оповещения населения Атагайского муниципального образования об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - глава администрации Атагайского муниципального образования Жукова Валентина Валерьевна.

Члены комиссии:

Главный специалист - Косых Елена Ивановна, специалист – Кочергина Марина Евгеньевна, начальник ПЧ №143 – Седунов Евгений Александрович, образованной постановлением администрации Атагайского муниципального образования от «10» марта 2017 г. № 77 в период с «22» марта 2017 г. по «23» марта 2017 г., произвели проверку состояния технической готовности местной системы оповещения населения, созданной на базе сигнальной установки СУ -100-4, предназначенной для подачи звуковых сигналов типа «Сирена» в следующих населенных пунктах:

1) р.п. Атагай – здание администрации, ул. Победы, 4;

2) п. Лесной - здание клуба, ул. Просвещения, 11

3) п. Усть-Кадуй - здание клуба, пер. Школьный, 1а

4) д. Ук-Бадарановка - здание клуба, ул. Центральная, 6

5) д. Каз-Бадарановка - жилой дом, ул. Центральная, 3;

6) д. Укар - здание НОШ, ул. Центральная, 25

7) д. Каксат - здание ФАП, ул. Центральная, 33

8) д. Шипицина - здание клуба, ул. Встречи, 24

9) уч. Октябрьский - здание ОШ, ул. Школьная, 6

10) уч. Балакшин-Бор - здание ФАП, ул.Центральная, д.17, кв.2

11) уч. Братский Бор - жилой дом, ул. Новая, 14

В ходе проверки выявлено:

сигнальные установки СУ-100-4 отвечают всем техническим характеристикам, звуковой сигнал подается громко и непрерывно в течение 10 минут, что соответствует режиму работы данной установки, надежность крепления сигнальной установки и соединительных проводов в месте подключения питания проверено. Для обслуживания установки и правил хранения, лица прошли специальную подготовку и инструктаж.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жукова В.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Косых Е.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кочергина М.Е.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Седунов Е.А.