10.02.2023г. №44

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА 2023-2025 ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Атагайского муниципального образования, администрация Атагайского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 гг.» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Атагайского муниципального образования в сети «Интернет».

- Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Атагайского муниципального образования

Ю.В. Кузнецов

Приложение №1

к постановлению администрации

Атагайского муниципального образования

от «10» 02.2023г. № 44

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 гг.»

- Общие положения.

Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2025 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №‘204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие	с установленными требованиями на 2023-2025 гг.» - выполнение мероприятий, направленных на приведения	качества питьевой воды	в соответствие	с установленными требованиями.

- Задачи разработки Инвестиционной программы.

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения

нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

- Целевые индикаторы и показатели.

Целевые индикаторы

Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

по железу не более 0,3 мг/л

по цветности не более 20 град

- Срок разработки инвестиционной программы.

Срок разработки инвестиционной программы - в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

- Разработчик инвестиционной программы.

Разработчик инвестиционной программы - администрация Атагайского муниципального образования.

- Требования к инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с	установленными требованиями и согласовать его с

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе в срок до 10 мая 2023 года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства Атагайского муниципального образования и ресурсоснабжающей организации, осуществляющей предоставление услуг по водоснабжению на 'территории муниципального образования;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;

выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

подготовить проект инвестиционного договора; обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет администрация Атагайского муниципального образования (по согласованию).

Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;         - анализ существующего состояния систем водоснабжения и

водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план	технических	мероприятий	по системам водоснабжения,

обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

- объем финансовых	потребностей,	необходимых для реализации

мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение; срок разработки инвестиционной программы;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

Срок реализации инвестиционной программы – 2023- 2025 гг.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы; приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.

7.Порядок внесения изменений в техническое задание.

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Атагайского муниципального образования.

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Атагайского муниципального образования на 2023-2032 годы, утвержденную Решением Думы Атагайского муниципального образования № 12 от 30.11.2022 г.;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Атагайского муниципального образования и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.